**APSTIPRINĀTS:**

Rucavas novada domes Iepirkumu komisijas

2018.gada 25.oktobra sēdē (protokols Nr.1 RND/2018/18)

RUCAVAS NOVADA DOMES

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

**“Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RND 2018/18)

**NOLIKUMS**

Rucavas novads

2018

**1. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs** |
| Rucavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000059230  Adrese: “Pagastmāja”, Rucava, Rucava pagasts, Rucavas novads, LV-3477 |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets** |
| Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā. |
| * 1. **CPV kods** |
| **CPV kods – 32333000-6.** (Video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra) |
| * 1. **Līguma izpildes laiks, vieta, informācija par objekta apskati** |
| * + 1. Līguma izpildes laiks, kārtība: 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 15000,00 EUR bez PVN.     2. Līguma izpildes vieta – Rucavas novads     3. Par objekta apskati var vienoties, zvanot izpilddirektoram Edgaram Bertramam, tālr.26143329, e-pasts: edgars.bertrams@rucava.lv. |
| * 1. **Iepirkuma procedūra** |
| Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem. |
| * 1. **Kontaktpersonas** |
| Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv, tālr. 28256823.  Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: izpilddirektors Edgars Bertrams, tālr.26143329, e-pasts: edgars.bertrams@rucava.lv. |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** |
| * + 1. Piedāvājumi iesniedzami Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kancelejā **līdz 2018.gada 9.novembrim pulksten 11:00.**   Darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena no 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30, ceturtdiena no 08.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30, piektdiena no 8.00 līdz 13.00 bez pusdienas pārtraukuma. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.  1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.  1.7.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks** |
| 1.8.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. |
| **1.9. Iepirkuma procedūras dokumenti** |
| Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes mājas lapā [www.rucava.lv](http://www.rucava.lv), sadaļā “Rucavas novads”, apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi” (<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>) |
| **1.10. Papildu informācija** |
| 1.10.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma(<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  1.10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.10.3. Komisija papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. |
| **1.11. Projekts** |
| Iepirkums tiek veikts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’*/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’* (VideoGuard) ietvaros. |

**2. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

|  |
| --- |
| **2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:** |
| Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Rucavas novadā saskaņā ar nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju (7.pielikums) un video kameru izvietojuma un pieslēgumu aprakstu (8.pielikums). |
| 2.2. Iepirkuma priekšmeta izpilde pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). |
| 2.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. |
| **2.4. Galvenie darbi:** |
| Video novērošanas kameru piegāde, uzstādīšana un video novērošanas sistēmas ierīkošana Rucavas novadā, t.sk. uzstādīšana un konfigurēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (7.pielikums) un video kameru izvietojuma un pieslēgumu aprakstu (8.pielikums). |
| **2.5. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:** |
| Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (7.pielikums) |
| * 1. **Garantija** |
| Izpildītājs garantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāti2 (divus) gadus un novērš garantijas laikā radušos defektus. |
| **2.7. Finanšu piedāvājuma aizpildīšana** |
| Finanšu piedāvājumā jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistīti izdevumi. Norādītām summām jābūt noapaļotām līdz **2 (*diviem*)** cipariem aiz komata. |
| **2.8. Līguma izpildes termiņi:** |
| Līguma izpildes laiks, kārtība: 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 15000,00 EUR bez PVN. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. SADAĻA**  **PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**   |  |  | | --- | --- | | **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** | | **3.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. **Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. | **a)** Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums).  **b)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums). | | **3.2.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. | | **3.3.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. | | **3.4.** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. | | **3.5.** Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | | **3.6.** Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. | | **3.7.** Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus. | **a)** Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>).  **b)** Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus (kopijas). | | **3.8.**Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums), kur pretendents norāda:  **a)** vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (*sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem*),  **b)** citus līguma izpildei nepieciešamos resursus. | | **3.9.** Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze **vismaz 1 (viena)** līdzīga rakstura un apjoma darbu līguma izpildē. Darbi ir pilnībā pabeigti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līgumos noteiktajos termiņos un kvalitātē. | **a)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums).  **b)** Par pretendenta pieredzes objektu pievieno nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina darbu pabeigšanas faktu. | |  | | | **3.10.** Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.  Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (*desmit procenti*) no apjoma. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). | |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
| **4. SADAĻA**  **PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**   |  | | --- | | 4.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, ņemot vērā tikai **piedāvāto kopējo cenu.**  4.2. Komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu**, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu.  4.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot pretendentu nosaukums. | | * 1. Pasūtītājs var izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja konstatē, ka piedāvātā finanšu līgumcena ir lielāka nekā pasūtītāja finanšu iespējas. | | | |
|  | | |
| **5. SADAĻA**  **PIELIKUMI**   |  |  | | --- | --- | | **1.pielikums** | Pieteikums dalībai iepirkumā forma | | **2.pielikums** | Finanšu piedāvājuma forma | | **3.pielikums** | Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma | | **4.pielikums** | Informācijas par līguma izpildi forma | | **5.pielikums** | Prasības piedāvājumu noformēšanai | | **6.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi | | **7.pielikums** | Tehniskā specifikācija | | **8.pielikums** | Video kameru izvietojuma un pieslēgumu apraksts | | **9.pielikums** | Līguma projekts | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | **1.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | *Sabiedrības nosaukums* | *reģistrācijas numurs* |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas | |  | *pārstāvības pamats* | *Amats,*  *vārds un uzvārds* |   Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā  **“Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”, identifikācijas numurs RND 2018/18.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[1]](#footnote-1) |   Apliecinu, ka:   * pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus; * esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma, tehniskās specifikācijas un līguma projekta nosacījumiem; * šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; * Pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds uzvārds); tālr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;   * visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas (pilnvara) paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Korespondences adrese: |  | | Bankas rekvizīti: |  | | Kontaktpersona: |  | | Tālruņa numurs: |  | | Faksa numurs: |  | | E-pasta adrese: |  | | Datums |  |   **2.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **finanšu piedāvājums**  Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18,minētos darbus, saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (7.pielikums) un video kameru izvietojuma un pieslēgumu aprakstam (8.pielikums).  Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:   |  |  | | --- | --- | | Līguma summa\* EUR bez PVN: | \*\* | | PVN 21%: |  | | Līguma summa kopā EUR ar PVN: |  |   \*summa ar diviem cipariem aiz komata,  \*\* Līguma summa, kas tiek vērtēta.   * Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas brīža, un nodrošināt objektam 2 (divu) gadu garantijas laiku * Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam. * Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās atļaujas iepirkuma nolikumā minēto darbu veikšanai. * Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. * Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un Līguma projektā. * Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar Līguma projektu), piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.  |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |   **3.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**  **PRETENDENTS**   |  |  | | --- | --- | | Pasūtītājs |  | | Izpildītājs |  | | Līguma priekšmets |  | | Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.) |  |   Tabulā norāda informāciju, atbilstoši nolikuma 3.9.punktā noteiktajam.     |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |   **4.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam    **INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**  Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma  izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:  **ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** | |  |  |  |  |   **APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un**  **kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[2]](#footnote-2)**   |  |  | | --- | --- | | Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |   *(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*   |  |  | | --- | --- | | Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |   *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai  apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.   |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |     **5.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI**   |  | | --- | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (*vienā*) oriģinālā drukātā eksemplārā. | | 1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti. | | 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam. | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo slēgtā aploksnē, kas adresēta: | | *Saņēmējs:*  Rucavas novada domes Iepirkumu komisijai  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Piedāvājums iepirkumam“Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”**  **(identifikācijas numurs RND 2018/18)**  Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!  *Iesniedzējs:*  ***<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>***  ***<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>*** | |  | | 1. Pretendents drīkst iesniegt **tikai vienu piedāvājuma variantu**. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. | | 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. | | 1. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām *euro* (EUR), noapaļojot līdz 2 (*diviem*) cipariem aiz komata. | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[4]](#footnote-4). | | 1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam | | 1. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. | | 1. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi[[5]](#footnote-5). | | 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. | | 1. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. | | 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. | | 1. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē. | | 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)[[6]](#footnote-6) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. | | 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. | | 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |   **6.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**   |  | | --- | | 1. Iepirkuma procedūru veic ar Rucavas novada domes 2018. gada 2.maija lēmumu “Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu” (protokols Nr.9; 4.), Rucavas novada domes 2018.gada 25.oktobra lēmumu apstiprināta un 2018.gada 10.maija Iepirkumu komisijas sēdē, protokols Nr.1, apstiprināta Iepirkumu komisija (*Nolikumā arī – Komisija*). | | 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. | | 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. | | 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. | | 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. | | 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. | | 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. | | 1. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. | | 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. | | 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. | | 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. | | 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. | | 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. | | 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai. | | 1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto pasta adresi, ierakstītā vēstulē. |   **7.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**   |  |  | | --- | --- | | **1. Videonovērošanas serveris – klients - 1 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Video kameru iegūto datu uzkrāšanai un pārskatīšanai. (komutācijas telpa). | | Tehniskie parametri | * 19'' rackmount - 2U * 64/128 Channel Ultra 4K H.265 Network Video Recorder * Intel Intel Quad-core Processor * Supports RAID 0/1/5/6/10 * Smart Tracking and Intelligent Video * Compression: H.265/H.264/MJPEG * Resolution: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P * Record Rate: 384Mbps * Bit Rate: 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel * Record Mode: Manual, Schedule (Regular, MD (Motion Detection), Alarm, IVS), Holiday, Stop * Record Interval: 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec * Trigger Events: Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips * Video Detection: Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering * Alarm input: 16 Channel, Low Level Effective, Green Terminal Interface * Tracking Trigger Event: Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm * Backup Mode: USB Device/Network/eSATA Device * Interface: 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) * Smart Phone support: IOS, Android * Interoperability: ONVIF 2.4, CGI Conformant * Operating Conditions: -10°C ~ +55°C * Internal HDD: 8 SATA III Ports, Up to 8 TB capacity for each HDD, Support Hot-spare * HDD: Enterprise-level 24 TB RAID5 Capacity * Uninterruptible Power Supply (UPS), Line Interactive Smart-UPS – 1000VA, USB interface - 1 gab. * Keyboard USB - 1 gab. * Mouse USB – 1 gab. * Monitor – LED 16:9 Full HD (1920\*1080) - 1 gab.   \* Sertifikāti, kas apliecina iekārtu atbilstību ES prasībām.  Pilna savietojamība ar visām ierīcēm. |  |  |  | | --- | --- | | **2. Tīkla iekārtu papildus elementi** | | | Pielietojums, funkcija | Komutatora, maršrutētāja, servera, UPS, monitora u.c. tīkla elementu izvietošanai. (komutācijas telpa). | | Tehniskie parametri | * 12U Wallmount 19” cabinet, Tempered glaas doors with locks, adjustable racks, removable panels – 1 gab. * Dual WAN Gigabit VPN Router: VPN 50 connections – 1 gab.   \*Sertifikāti, kas apliecina iekārtu atbilstību ES prasībām.  Pilna savietojamība ar visām ierīcēm. |  |  |  | | --- | --- | | **3. Komutators – maršrutētājs - 5 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Datu pārraides tīkla elements. (Apgaismes stabs / siena). | | Tehniskie parametri | * VPN Router 5x10/100 Mbit RJ45 porti. * Wireless AP 2.4GHz 802.11b/g/n * Virtual wireless AP. * VLAN IEEE 802.1Q * Operating Temp -35C ~ +70C   \*Iekārtas novietošana hermētiskā kārbā.  Sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.  Pilna savietojamība ar visām ierīcēm. |  |  |  | | --- | --- | | **4. 4G LTE komutators – maršrutētājs – 5 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Datu pārraides tīkla elements. (Apgaismes stabs / siena). | | Tehniskie  parametri | * Industrial 4G/LTE Router Gateway * Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps, 1.5kV RMS * SIM NAM/EMEA: 1/2 Mini SIMs (2FF) * Operating temp. –40 °C to +75 °C * Power Supply: 9–36VDC * 2x ANT: SMA connectors + Antenna LTE, Terminal * Cellular Module Parameters: SL304 Cat. 4 - EMEA & LATAM * LTE parameters: Bit rate 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) LTE FDD Cat.4, 3GPP release 9 compliant, Supported frequencies: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz * WCDMA: Bit rate 42.0 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) Supported frequencies: 900 / 2100 MHz * GPRS/EDGE parameters: Bit rate 236 kbps (DL) / 236 kbps (UL) Supported frequencies: 900 / 1800 MHz * Network and Routing: DHCP Server, NAT/PAT, VRRP, Dynamic DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, DMVPN, NTP Client/ Server, IGMP, BGP, OSPF, RIP, SMTP, SMTPS, SNMP v1/ v2c/ v3, Backup Routers, PPP, PPPoE, SSL, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging * Security: HTTPS, SSH, VPN tunnels, SFTP, DMZ, Firewall (IP Filtering, MAC address filtering, Inbound and outbound Port filtering) * VPN Tunnelling: Open VPN client and server and P2P, L2TP, PPTP, GRE, EasyVPN, IPSec with IKEv1 and IKEv2 * Configuration: Web server, SSH, Four configuration switchable profiles, Automatic configuration update from server, Backup configuration, Restore configuration * Firmware Management: Automatic firmware update from server, Locally via LAN or remotely OTA (HTTP, HTTPS), Over-the-Air software updates, Over-the-Air cellular module update from FW * Diagnostic: One CLICK report - current configuration / factory identification / system log / kernel log / reboot log / routing table, Remote diagnostics possible via SSH * Status: Network Status, DHCP Status, IPSec Status, Statistics history for last 60days * Log: System Log, Reboot Log, Kernel Log * Controlling and Diagnostic: SMS, SNMP v1/v2c/v3, Statuses * Event Engine: StartUp script & Up/Down script (Bash, Python), Digital Input, Network Parameters, Data Usage, Timer, Power, Device Temperature. Report Types: SMS, email, SNMP Trap   \*Iekārtas novietošana hermētiskā kārbā.  Sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.  Pilna savietojamība ar visām ierīcēm. |  |  |  | | --- | --- | | **5. Videokamera ārpustelpu IP (IR PTZ 4Mpx) – 5 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Visos laika apstākļos un cauru diennakti. | | Tehniskie parametri | * Image Sensor: 1/3” CMOS * Effective Pixels: 2592(H) x 1520(V), 4 Megapixels * RAM/ROM: 1024M/128M * Scanning System: Progressive * Electronic Shutter Speed: 1/1s~1/30,000s * Minimum Illumination: Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6(IR on) * S/N Ratio: More than 55dB * IR Distance: Distance up to 100m * IR On/Off Control: Auto/Manual * IR LEDs: 4 * Focal Length: 4.5mm~135mm * Max. Aperture: F1.6 ~ F4.4 * Angle of View: H: 60° ~ 2.2° * Optical Zoom: 30x * Focus Control: Auto/Manual * Close Focus Distance: 100mm~ 1000mm * Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° * Manual Control Speed: Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s * Preset Speed: Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s * Presets: 300 * PTZ Mode: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan * Speed Setup: Human-oriented focal Length/ speed adaptation * Power up Action: Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure * Idle Motion: Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period * Protocol: DH-SD * Auto Tracking: Support * IVS: Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing, Face Detection, Heat Map * Compression: H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Streaming Capability: 3 Streams * Resolution: 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) * Frame Rate: Main stream: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) * Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) * Sub stream2: 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) * Bit Rate Contro: CBR/VBR * Bit Rate: H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps * Day/Night: Auto(ICR) / Color / B/W * Backlight Compensation: BLC / HLC / WDR (120dB) * White Balance: Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual * Gain Control: Auto / Manual * Noise Reduction: Ultra DNR (2D/3D) * Motion Detection: Support * Region of Interest: Support * Electronic Image: Stabilization (EIS): Support * Defog: Support * Digital Zoom: 16x * Flip: 180° * Privacy Masking: Up to 24 areas * Audio Compression: G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 * Ethernet: RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) * Protocol: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, * ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, * DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x * Interoperability: ONVIF, PSIA, CGI * Streaming Method: Unicast / Multicast * Max. User Access: 20 users * Edge Storage: NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 128GB * Web Viewer: IE, Chrome, Firefox, Safari * Management Software: Smart PSS, DSS * Smart Phone: IOS, Android * Power Supply: AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) * Power Consumption: 13W,23W (IR on) * Operating Conditions: -40°C ~ +70°C / Less than 95% RH * Ingress Protection: IP66   \* Papildus komplektējošie elementi, atkarībā no risinājuma: vadi, savienotāji, rozetes, POE, barošanas bloks, kameras paliktnis, stiprinājumi montāžai.  Sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.  Pilna savietojamība ar visām ierīcēm. |  |  |  | | --- | --- | | **6. Hermētiska kārba – 5 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Kameras komplektējošo elementu novietošanai. (Apgaismes stabs / siena). | | Tehniskie parametri | * Material: Aluminum & SECC * Dimension (W x H x D): 297mmx 248mm x 107mm * Pipe Thread: M20(G1/2”) * Operating Temperature: -40ºC ~+60ºC * Humidity: 0~90% RH * Load Bearing: 8.0Kg   \*Papildus komplektējošie elementi, atkarībā no risinājuma: strāvas rozete, vadu ievadu-izvadu elementi, plāksnes, stiprinājumi montāžai pie metāla apgaismes staba. |  |  |  | | --- | --- | | **7. Kārbas stiprinājums – 5 gab.** | | | Pielietojums, funkcija | Kameras un hermētiskas kārbas elementu novietošanai. | | Tehniskie parametri | * Material: SECC * Dimension: 130.4mm x170mm x45mm * Mast Diameter: ɸ80~150mm * Operating Temperature: -40ºC ~+60ºC * Humidity: 0~90% RH * Load Bearing 10.0kg |   **8.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **Videokameru izvietojuma un pieslēgumu apraksts**  **1.kamera** - “Rucavas autobusu pietura”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Lokācija**: 56.159509,21.162245  **Apraksts**: Kamera tiks stiprināta pie Tūrisma informācijas centra fasādes 3,5 m augstumā. Pieejamais interneta pieslēgums – GSM datu pārraide.   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **2. kamera** – “Zvaniņš”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Lokācija:** 56.156621,21.156779  **Apraksts:** Kamera tiks uzstādīta centrālās ieejas pusē, montēta pie ēkas fasādes apm. 4 m augstumā.  Pieejamais interneta pieslēgums – GSM datu pārraide.   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **3.kamera** – “Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Lokācija:** 56.150660, 21.031147  **Apraksts:** Kamera tiks montēta pie metāla apgaismes staba. Minimālais kameras montēšanas augstums 4 metri.  Pieejamais interneta pieslēgums – GSM datu pārraide.   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **4. kamera** – Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas nov., LV-3480  **Lokācija:** 56.265554, 21.249439  **Apraksts:** Kamera tiks montēta pie esošā betona apgaismes staba. Minimālais kameras montēšanas augstums 4 metri.  Pieejamais interneta pieslēgums – GSM datu pārraide.    **5. kamera** – Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas nov., LV-3480  **Lokācija:** 56.262856, 21.253069  **Apraksts:** Kamera tiks montēta pie metāla apgaismes staba. Minimālais kameras montēšanas augstums 4 metri.  Pieejamais interneta pieslēgums – GSM datu pārraide.   |  |  | | --- | --- | |  |  |   **NVR servera atrašanās vieta** – Rucavas pašvaldības policijas iecirknis.  Adrese: “Centra dzirnavas”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477.  Pieejams patstāvīgais interneta pieslēgums.  **Lokācija:** 56.158644, 21.161511  **9.pielikums**  Iepirkuma “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”,  identifikācijas numurs RND 2018/18, nolikumam  **LīgumS (projekts)**  *Par video novērošanas kameru piegādi un uzstādīšanu Rucavas novadā*  Rucavas novada Rucavas pagastā 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Rucavas novada dome**, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, domes priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un Rucavas novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  <*Piegādātāja nosaukums*>, reģistrācijas Nr. <*reģistrācijas numurs*>, juridiskā adrese – *<juridiskā adrese>,* turpmāk šī līguma tekstā saukts **„Piegādātājs”**, tā <*pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds*> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <*pilnvarojošā dokumenta nosaukums*>, no otras puses,  saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkumu “Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā”, identifikācijas numurs RND 2018/18, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:   1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**    1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam un Pasūtītājs apņemas nopirkt un pieņemt no Piegādātāja saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām (Līguma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) aprīkojumu video novērošanas kameru uzstādīšanai un video novērošanas sistēmas ierīkošanai Rucavas novadā, t.sk. uzstādīšanu un konfigurēšanu (turpmāk - Preces).    2. Līgums tiek slēgts un līdzfinansēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’*/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard)* ietvaros. 2. **PIEGĀDES KĀRTĪBA UN PUŠU SAISTĪBAS**    1. Preču piegādi un uzstādīšanu (t. sk. uzstādīšanas un konfigurēšanas darbi) Piegādātājs veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.    2. Precīzu Preču piegādes, uzstādīšana vietu un laiku Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju vismaz 2 (divas) darba dienas pirms plānotās piegādes.    3. Par Preču piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kurā Preces nogādātas un uzstādītas Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā daudzumā, kvalitātē un piegādes vietā. Preču piegādes un uzstādīšanas dienā Piegādātājs piestāda Pasūtītājam Preču pavadzīmi – rēķinu par veikto Preču piegādi, kura parakstīšana no Pasūtītāja puses apliecina Preču pieņemšanas faktu.    4. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Preču kvalitāti piecu darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja šajā laikā Pasūtītājs konstatē kādus trūkumus, defektus vai neatbilstības Līgumam, tas nekavējoties informē Piegādātāju un, ja Pasūtītāja pretenzija ir pamatota, Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus.    5. Līdz pilnīgai Preču pirkuma maksas apmaksai Piegādātājam saglabājas īpašuma tiesības uz Precēm.    6. Risks par Preču bojājumu, bojāeju vai nozušanu, t.sk. arī negaidītu Preču zudumu, pilnā apmērā pāriet uz Pasūtītāju Preču piegādes un uzstādīšanas brīdī, parakstot preces pavadzīmi - rēķinu.    7. Pasūtītāja kontaktpersona (t. sk. pilnvarotā personas pieņemt Preci no Piegādātāja): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.    8. Piegādātāja kontaktpersona – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 3. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**    1. Līguma summa ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*) saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (1.pielikums). PVN likme tiek piemērota spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, veicot samaksu saskaņā ar pavadzīmē - rēķinā norādīto PVN likmi    2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam piegādāto Preču pirkuma maksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.    3. Samaksu par piegādātajām Precēm Pasūtītājs veic 15 dienu laikā pēc preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas kontu;    4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis maksājumu. 4. **GARANTIJAS**    1. Piegādātājs garantē Preču kvalitāti kopš piegādes dienas un to garantijas termiņš ir noteikts Līguma 1. pielikumā ar nosacījumu, ka Preces tiek ekspluatētas tam paredzētajam mērķim un pievienotajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.    2. Ja garantijas termiņa laikā Preces tiek pareizi lietotas, bet tiek konstatēti kādi ražotāja vainas dēļ radušies trūkumi vai defekti, Pasūtītājs par to informē Piegādātāju un, ja Pasūtītāja pretenzija ir pamatota, Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai arī veic Preču nomaiņu pret jaunām.    3. Ja garantijas termiņa laikā Precei radušies bojājumi vai defekti tās nepareizas ekspluatācijas dēļ, konstatētos defektus novērš Pasūtītājs uz sava rēķina.    4. Piegādātājs garantē Preču atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajām obligātajām nekaitīguma un preču drošuma prasībām.    5. Ja Preču lietotājs vai cita persona iesniedz Pasūtītājam pretenzijas, pieprasot zaudējumu atlīdzību, kuru cēlonis ir aprīkojuma nedrošība, nepiemērotība funkcijas veikšanai, slēptie defekti, Piegādātāja pienākums ir nekavējoties veikt pasākumus, lai atlīdzinātu Pasūtītājam vai Preču tiešajam lietotājam un citām personām zaudējumus, izņemot gadījumus, ja aprīkojums ir kļuvis nedrošas cietušā Preču lietotāja vainas dēļ. 5. **LĪGUMPĀRKĀPUMI UN TO SEKAS**    1. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN.    2. Par Preču piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču pirkuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas ar PVN.    3. Līgumsodu Puses maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķina kontā, kas norādīts Līgumā.    4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma. 6. **NOBEIGUMA NOTEIKUMI**    1. Strīdi, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.    2. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.    3. Līgums var tikt pārtraukts (lauzts) tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.    4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā Līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.    5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses izpildījušas visas savas ar šo Līgumu nodibinātās saistības.    6. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz \_\_\_\_\_\_ lapām katrs un parakstīts divos eksemplāros, viens eksemplārs Piegādātājam, otrs eksemplārs Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.    7. Līgumam ir divi pielikumi:       1. Līguma 1.pielikums: Finanšu piedāvājums (kopija);       2. Līguma 2.pielikums: Tehniskā specifikācija (kopija). 7. **PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pasūtītājs | Piegādātājs | | | | Rucavas novada dome  Reģ.nr.90000059230  Juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava,  Rucavas novads, LV-3477  Tālr.634 67054, fax 634 61186  e-pasts: dome@rucava.lv  Banka:  Bankas kods:  Norēķinu konts: | Reģ.nr.  Juridiskā adrese:  LV-  Tālr. / fax  e-pasts  Banka:  Bankas kods  Norēķinu konts: | | | | Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Veits | Izpildītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_. \_\_\_. 2018.)  datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_. \_\_\_. 2018.)  datums | | | |  | |  | |
|  |  | |

1. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

   Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=219491>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>) [↑](#footnote-ref-6)